Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa energii cieplnej i usługa przesyłu/dystrybucji do obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ul. Światowida 56, w okresie od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2020.”

| Adres instalacji | Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa |
| --- | --- |
| Planowany czas trwania umowy | 2018-12-01 2020-11-30 |
| Rodzaj dostawy | Ciepło |
| Moc zamówiona | 0,9228 MW (w tym: CO – 0,2900MW, CW– 0,3530MW, CT– 0,2798MW) |
| Nabycie i odbieranie ciepła w celu | Na potrzeby własne |
| Szacunkowe miesięczne zużycie ciepła w GJ | GJ |
| 2018.XII | 600 |
| 2019.I | 700 |
| 2019.II | 600 |
| 2019.III | 500 |
| 2019.IV | 300 |
| 2019.V | 250 |
| 2019.VI | 150 |
| 2019.VII | 130 |
| 2019.VIII | 120 |
| 2019.IX | 150 |
| 2019.X | 400 |
| 2019.XI | 500 |
| 2019.XII | 600 |
| 2020.I | 700 |
| 2020.II | 600 |
| 2020.III | 500 |
| 2020.IV | 300 |
| 2020.V | 250 |
| 2020.VI | 150 |
| 2020.VII | 130 |
| 2020.VIII | 120 |
| 2020.IX | 150 |
| 2020.X | 400 |
| 2020.XI | 500 |
| Szacunkowe zużycie razem w okresie trwania umowy (GJ) | 8 800 GJ |